附件

装配式建筑项目建设管理常见问题表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题类型 | 问题 | 原因分析 | 影响及后果 | 规范标准相关规定 | 防治措施 | 问题案例图示 | 参考做法图示 |
|  | 设计：前期策划/建筑设计/结构设计/机电设计/装饰装修 生产运输：外观质量/尺寸偏差/预留预埋/构件标识/构件运输 施工安装：预制构件/装配式模板/内隔墙/机电装修 项目管理：入库抽查、调分、换标/设计文件抽查/施工现场技术服务/竣工验收资料抽查 | （一句话简要描述问题） 例1：预制外墙板水平接缝处未设置构造防水 例2：进场预制构件、吊具未提供相关质量证明文件 | 例1：设计深化考虑不足或设计疏漏 例2：1、质量验收过程不符合要求，未按时完成相关质量证明文件资料 2、未按要求进行相关试验检验，无法提供资料 | 例1：后期易出现外墙渗水，影响使用 例2：1、无法保证进场预制构件及吊具的质量 2、影响工程验收、资料存档 | （规范全称和具体条文，项目管程问题选择性填写） 例1：《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ1-2014）5.3.4 预制外墙板... 例2：《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）9.9.2预制构件... | （解决方法简述） 例1：应按规范要求进行节点构造设计，宜采用材料防水和构造防水相结合的做法 例2：1、加强过程质量监督管控，重视资料的完整性； 2、对进场预制构件及吊具的资料进行详细核查，对于进场不做结构性能检验且不做实体检验的预制构件，质量证明文件应有驻场代表确认签字（总包或监理驻场代表） | （现场问题照片或问题图纸截图，项目管理问题无此项） | （正确做法的照片或正确图纸截图，项目管理问题无此项） |